### Приложение 1

к Постановлению Администрации

Саткинского муниципального района

от «02» июля 2020 г. № 387

### 1.37 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

На территории МО «Саткинское городское поселение» только одна технологическая зона централизованного водоотведения, описанная в разделах 1.35 и 1,36 и она относится к централизованным системам водоотведения поселения, так как объем принятых сточных вод за последние три года от многоквартирных домов и жилых домов, от гостиниц, иных объектов для временного проживания объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан , составляет 62,13 % отобщего объема принятых сточных вод за трехлетний период и согласно «Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения или городских округов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 691 относится к централизованным системам водоотведения поселения. Характеристика и объемы, принятых стоков в централизованную систему водоотведения поселения отражены в нижеприведенной таблице.

Не входящие в эту зону абоненты осуществляют водоотведение децентрализованно.