**Приложение 2**

к Постановлению Администрации

Саткинского муниципального района

от «02» июля 2020 г. № 387

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам.

Предлагаемые мероприятия и их обоснования приведены в таблице ниже.

Таблица 1 Предлагаемые мероприятия – ВО

| № п/п | Наименование мероприятий | Технические обоснования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений: - реконструкция здания биофильтров,  - замена песколовок, - автоматизация выпуска ила с вторичных отстойников, - реконструкция первичных и вторичных отстойников | Мероприятие рекомендуется для автоматизации и поддержания нормальной работы станции сточных вод, и обеспечения безопасной работы КОС |
| 2 | Устройство ограждения периметра очистных сооружений |
| 3 | Строительство здания «Камера решёток» перед песколовками, с установкой механических решёток с шириной прозора сороудерживающего полотна 5-7 мм. | Уменьшение нагрузки на песколовки, первичные отстойники и биологические фильтры, улучшение процесса денитрификации. |
| 4 | Капитальный ремонт песколовок, для обеспечения оптимальной скорости потока (ремонт ж/б конструкций). | Уменьшение нагрузки на первичные отстойники, улучшение процесса денитрификации |
| 5 | Реконструкция ж/б конструкций первичных отстойников и монтаж отбойных щитов из альтернативных материалов (полимерных материалов или нержавеющей стали). | Улучшение процесса денитрификации, удаление нефтепродуктов. |
| 6 | Строительство реагентного хозяйства для приготовления, дозирования и применения коагулянта (флокулянта), | Снижение концентраций фосфора, азотной группы и нефтепродуктов. |
| 7 | Реконструкция канализационных насосных станций ЦКНС, КНС "Толстого", КНС "Бакальская", КНС "Первомайская"/ ул. Бочарова, 68А, ул. Заречная, 2, ул. Бакальская, п. Первомайский | Мероприятия рекомендуется для автоматизации управления насосами, снижения затрат электроэнергии на перекачивание сточных вод и обеспечения нормальной работы КНС |
| 8 | Капитальный ремонт коллектора хозфекальной канализации Западного района, г. Сатка (напорная часть КНС до колодца-гасителя КГ-1) | Мероприятия рекомендуются для предотвращения загрязнения окружающей среды сточными водами, и предотвращения попадания ливневых сточных вод в канализационную сеть. |
| 9 | Капитальный ремонт коллектора хозфекальной канализации Западного района, г. Сатка (самотечная часть КГ-1 до К-34) |
| 10 | Капитальный ремонт напорного коллектора хозяйственно-бытовой канализации от насосной № 1 (КНС "Пыловка") до главного коллектора |
| 11 | Капитальный ремонт напорной канализационной сети от КНС "Бакальская" до ул.Солнечная 2, ф 315 мм-880 м,ф 325 мм -55,5м, ф 273 мм - 12 м,ф 114 мм - 7 м) |
| 12 | Капитальный ремонт самотечного коллектора по ул. 50 лет ВЛКСМ от КК -968 до КК -1062 |
| 13 | Капитальный ремонт самотечного коллектора от ж/д 28 по ул. 50 лет ВЛКСМ до ж/д по ул. Солнечная,2 |
| 14 | Капитальный ремонт напорного коллектора от КНС "Первомайская" |
| 15 | Капитальный ремонт напорной канализационной сети от ул. Молодежная по ул. 50 лет ВЛКСМ до КГ-962 |
| 16 | Капитальный ремонт напорного коллектора от ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 до ул.Солнечная, 1 |
| 17 | Капитальный ремонт самотечной канализационной сети по ул. Индустриальная.1-3 (от КК-751 до КК-757) |
| 18 | Капитальный ремонт самотечной канализационной сети по ул. Пролетарская, 22-23 (от КК -799 до КК-805) |
| 19 | Ремонт самотечной канализационной сети по ул. Пролетарская, 8-24 (от КК-806-до КК-808) |
| 20 | Капитальный ремонт самотечной канализационной сети по ул. Ленина,5 (от КК-1494 до КК-1499) |
| 21 | Капитальный ремонт самотечной канализационной сети ул. Бакальская, 1 |
| 22 | Капитальный ремонт самотечной канализационной сети по ул. 50 лет Октября, 14 (вынос от КК 1477 до КК -1471) |
| 23 | Капитальный ремонт самотечной канализационной сети по ул. Пролетарская, 59 |
| 24 | Замена бутовых колодцев на сборные ж/б колодцы самотечной канализационной сети по ул. 50 лет Октября, 16-20 (от КК-1448 до КК-1456) |
| 25 | Капитальный ремонт напорного коллектора по ул.Солнечная, 2 |
| 26 | Капитальный ремонт самотечной канализационной сети по ул. Инлустриальная, 14 (от КК-590 до КК-595) |
| 27 | Капитальный ремонт самотечной канализационной сети по ул. Солнечная, 1 (160,200 мм), протяженностью 66 м |
| 28 | Замена бутовых колодцев на сборные ж/б колодцы самотечной канализационной сети по ул. 50 лет Октября, 18 (от КК-1447 до КК-1424) |
| 29 | Капитальный ремонт самотечной канализационной сети по ул.Бакальская 16, ф 160 мм, прот.85 м |
| 30 | Капитальный ремонт самотечной канализационной сети по ул. Ленина, 9 (от КК-1488 до КК-1493) |
| 31 | Капитальный ремонт самотечной канализационной сети по ул.Солнечная от дома №16 до №27 (от КК-441,462 до КК-439) |
| 32 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Пролетарская, 53 Ду 200 |
| 33 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул.50 лет Октября 16-19 от КК 1445 до КК 1447, диам.160 мм,прот.30 м |
| 34 | Ремонт самотечной канализационной сети по ул. Бакальская, 11 |
| 35 | Ремонт канализационной сети от КК-871 до КК-872, пер.Чистый,диаметром 150 мм, прот.45 м |
| 36 | Замена бутовых колодцев на сборные ж/б колодцы самотечной канализационной сети по ул. 50 лет Октября, 15 (от КК -1538 до КК-1541) |
| 37 | Ремонт самотечной канализационной сети по ул. Солнечная, 28 (от КК-67 до КК-68) |
| 38 | Ремонт самотечной канализационной сети по ул.Солнечная 23, ф 160 мм, прот.30 м |
| 39 | Ремонт самотечной канализационной сети по ул. Ленина, 2 (от КК-89 до КК-90) |
| 40 | Ремонт самотечной канализационной сети по ул.Бакальская, 8 (от КК-30 до КК-32) |
| 41 | Ремонт самотечной канализационной сети от КК852 по ул. 50 лет ВЛКСМ,21 |
| 42 | Ремонт самотечной канализационной сети по ул.Солнечная 3, ф 160 мм, прот.17 м |
| 43 | Ремонт самотечной канализационной сети по ул.Бочарова, 9 (от КК-76 до КК-77) |
| 44 | Ремонт самотечной канализационной сети по ул. 50 лет ВЛКСМ 26, ф 160 мм, прот.18 м |
| 45 | Капитальный ремонт напорной канализационной сети от ул. Солнечная, 2 до ул. Солнечная, 1, г.Сатка |
| 46 | Капитальный ремонт напорной канализационной сети от ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 до КГ ул. 50 лет ВЛКСМ, 5, г.Сатка |
| 47 | Капитальный ремонт напорной канализационной сети от ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 до камеры ул. 50 лет ВЛКУСМ, 24а (МОУ СОШ № 5), г.Сатка |
| 48 | Строительство цеха механического обезвоживания осадка | Мероприятие рекомендуется для предотвращения негативного влияния осадков сточных вод на окружающую среду, и сокращения материальных затрат на захоронение осадков сточных вод |
| 49 | Строительство блока доочистки стоков на мембранных биореакторах |
| 50 | Строительство сетей водоотведения в п. Теплый | Мероприятие рекомендуется в связи с перспективностью развития данного района |
| 51 | Строительство ливневой канализации на территории планируемой застройки под индивидуальное жилищное строительство по адресу: г. Сатка, за ул. Крупской | Согласно Проекту планировки и Проекту межевания   территории в границах улиц: Орджоникидзе, Крупская, 8 Марта, для индивидуального жилищного строительства площадью 5,26 га,  г. Сатка Челябинской области |
| 52 | Строительство станции очистки ливневых сточных вод на территории планируемой застройки под индивидуальное жилищное строительство по адресу: г. Сатка, за ул. Крупской |

Разбивка по годам – см. раздел 14