АДМИНИСТРАЦИЯ

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «20» сентября  2023 года № 548

г. Сатка

Об утверждении Положения о порядке взаимодействия администрации, ресурсоснабжающих организаций, потребителей, организаций жилищно-коммунального хозяйства и других предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности муниципального образования Саткинского городского поселения, при проведении работ по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения поселения

В целях упорядочения  взаимодействия администрации Саткинского муниципального района, ресурсоснабжающих организаций, потребителей, организаций  жилищно-коммунального хозяйства, и   других предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности муниципального образования Саткинского городского поселения между собой, при проведении работ по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения Саткинского городского поселения, на основании Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия администрации Саткинского муниципального района, ресурсоснабжающих организаций, потребителей, организаций жилищно-коммунального хозяйства, и   других предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности муниципального образования Саткинского городского поселения, при проведении работ по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения поселения (приложение 1).

2. Утвердить Положение о порядке работы штаба по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций, организаций жилищно-коммунального хозяйства, других предприятий, организаций и учреждений муниципального образования Саткинского городского поселения:

1) Организовывать работу по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в соответствии с настоящим Положением.

2) Довести настоящее Положение до всего персонала диспетчерско-дежурной службы и ответственных за формирование и применение аварийно-ремонтных бригад на предприятии.

3) Сформировать аварийно восстановительные бригады; укомплектовать их необходимым персоналом, техникой, оборудованием, инструментом и инвентарем; провести противоаварийные тренировки по действиям в нештатных ситуациях и организации взаимодействия; представить в администрацию Саткинского муниципального района данные по составу и укомплектованности аварийно-восстановительных бригад, графики противоаварийных тренировок на текущий год.

4. Отделу организационной и контрольной работы Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района (Корочкина Н.П.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Саткинский рабочий» и разместить на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района

5.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

6. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Саткинского муниципального района Крохина М.С.

Глава Саткинского муниципального района                                               А.А. Глазков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

Саткинского муниципального района

от «20» сентября 2023 года № 548

Положение

о порядке взаимодействия администрации, ресурсоснабжающих организаций, потребителей, организаций жилищно-коммунального хозяйства и других предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности муниципального образования Саткинского городского поселения, при проведении работ по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения поселения

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия Администрации Саткинского муниципального района (далее - Администрация), ресурсоснабжающих организаций, потребителей, организаций жилищно-коммунального хозяйства, других организаций и учреждений всех форм собственности муниципального образования Саткинского городского поселения, при выполнении работ по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения поселения.

2. Принятие решений по организации хода работ по ликвидации авариных и чрезвычайных ситуаций и обязательность их исполнения проводятся в соответствии со Схемой взаимодействия (Приложение)

3. Ответственность за предупреждение, локализацию и ликвидацию аварийной ситуации несут руководители предприятий, организаций, учреждений на объектах которых произошли аварии.

4. Для организации работ по ликвидации крупных аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера, затрагивающих интересы жителей муниципального образования Саткинского городского поселения, при администрации создается штаб руководства за ходом работ по ликвидации аварийных ситуаций.

5. Настоящее Положение рекомендуется применять для взаимодействия администрации, ресурсоснабжающих организаций, потребителей, организаций жилищно-коммунального хозяйства, других организаций и учреждений всех форм собственности муниципального образования Саткинского городского поселения, при выполнении работ

2

по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения поселения.

II. Действия должностных лиц по организации взаимодействия при выполнении работ по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения поселения, не затрагивающие интересы многих жителей.

6. Дежурный диспетчер предприятия, организации, учреждения (далее предприятие):

- при получении аварийной ситуации на объектах предприятия, в соответствии со схемой взаимодействия - немедленно сообщить об аварии руководителю предприятия или ответственному лицу, назначенного приказом по предприятию, вызвать на место аварии аварийно-восстановительную бригаду (АВБ);

- после получения информации о снижении качества предоставляемых услуг населению, возможной остановке объектов жизнеобеспечения поселения, немедленно доложить об этом в администрацию Саткинского муниципального района;

-  контролировать ход работ по устранению аварийной ситуации, систематически сообщать о ходе работ по ее устранению руководителю предприятия или ответственному лицу, назначенного приказом по предприятию, а также в администрацию Саткинского муниципального района;

- по заявкам предприятий, находящихся в зоне действия аварии, немедленно направлять необходимую помощь по предупреждению возникновения аварийных ситуаций;

- по окончанию аварийных работ сообщить руководителю предприятия или ответственному лицу, назначенного приказом по предприятию, в администрацию Саткинского муниципального района, о времени ликвидации аварии и ее последствиях;

7. Руководитель предприятия:

- организует работу по предупреждению возникновения аварийных ситуаций на своих объектах;

- при возникновении аварийной ситуации на своих объектах немедленно организовать работы по ее ликвидации, сообщить в администрацию Саткинского муниципального района о возникшей аварийной ситуации, ее характере, масштабах, адресе, примерном времени устранения, необходимой для ее ликвидации помощи, направить на место аварии необходимую помощь с назначением от АВБ ли, ответственного за ликвидацию аварии, контролировать ход проводимых работ по ликвидации аварии;

3

- своевременно информирует администрацию Саткинского муниципального района о ходе работ по устранению аварии, дополнительной помощи, требуемой для ее ликвидации;

- организует информирование жителей о причинах снижения качества услуг или их не предоставлении и времени, через которое качество услуг будет восстановлено;

- при запросах других предприятий об оказании помощи в предотвращении аварийных ситуаций на их объектах, своевременно предоставить необходимую помощь;

8. Специалист МКУ «Городское управление ЖКХ СМР»

- после получения информации об аварии,  снижении качества предоставляемых услуг населению, возможной остановке объектов жизнеобеспечения поселения  немедленно сообщить об аварии дежурному диспетчеру предприятия, руководителю  предприятия или ответственному лицу, назначенного приказом по предприятию, главе администрации Саткинского муниципального района, при аварийных ситуаций на объектах ресурсоснабжающих организаций, организаций  жилищно-коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения, затрагивающих интересы жителей муниципального образования Саткинского городского поселения – дежурному  администрации Саткинского муниципального района;

- после определения специалистами предприятия масштаба аварии уточнить у диспетчера (руководителем предприятия) – место и вид аварии; количество объектов жилищного и социального назначения у которых будет отсутствовать коммунальный ресурс или снизится качество его предоставления; порядок и сроки ликвидации аварии; состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварии; необходимости дополнительной помощи для ликвидации аварии;

- проконтролировать информирование жителей о причинах снижения качества услуг или их не предоставлении и времени, через которое качество услуг будет восстановлено;

-  контролировать ход выполнения работ по устранению аварии, организовывать оказание дополнительной помощи, требуемой для ее ликвидации;

- при угрозах развития аварийной ситуации в техногенную, немедленно сообщить об этом главе Саткинского муниципального района; специалисту МКУ «Управление гражданской защиты Саткинского муниципального района»; в организации электро- и газоснабжения; подразделения МЧС и органы правопорядка;

- по окончанию аварийных работ сообщить главе администрации Саткинского муниципального района, о времени ликвидации аварии и ее последствиях;

- в нерабочее время или в отсутствии специалиста МКУ «Городское управление ЖКХ СМР», организацию взаимодействия осуществляет дежурный администрации Саткинского муниципального района.

4

III. Действия должностных лиц по организации взаимодействия при выполнении работ по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения поселения, затрагивающие интересы жителей.

При получении информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях на объектах ресурсоснабжающих организаций, организаций жилищно-коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения, затрагивающих интересы жителей поселения, угрозах развития аварийной ситуации в техногенную:

9. Дежурный диспетчер предприятия:

- немедленно довести информацию до руководителя предприятия; администрации Саткинского муниципального района; организации электо- и газоснабжения; подразделения МЧС, органы правопорядка;

10. Руководителю предприятия:

- проконтролировать доведение информации до главы Саткинского муниципального района, руководителей предприятий электо- и газоснабжения; подразделений МЧС, органов правопорядка;

- организовать привлечение дополнительных средств и сил для локализации и ликвидации аварийной ситуации;

-  при невозможности ликвидации аварийной ситуации своими силами запросить главу Саткинского муниципального района об оказании помощи;

- в случае если работы по ликвидации аварии возглавляет штаб администрации Саткинского муниципального района, действовать согласно указаний начальника штаба;

11. Управлению жилищно – коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района:

- немедленно довести информацию до главы Саткинского муниципального района;

- организовать работу специалистов Управления жилищно – коммунального хозяйства администрации Саткинского муниципального района.

12. Диспетчеру органа повседневного управления - ЕДДС МКУ «УГЗСМР»:

- немедленно довести информацию до главы Саткинского муниципального района, Первого заместителя Главы Саткинского муниципального района, заместителя Главы по межведомственному взаимодействию и безопасности, руководителей организаций электо- и газоснабжения, подразделений МЧС, органов правопорядка;

- по решению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организовать немедленный сбор членов комиссии; по решению комиссии организовать сбор членов штаба по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;

- по решению председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организовать информирование населения.

IV. Порядок формирования аварийно-восстановительных бригад на предприятиях и организация их работы при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

13. Для своевременной ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, на каждом предприятии руководитель формирует аварийно-восстановительные бригады (АВБ).

15. Основной принцип деятельности АВБ - оперативное реагирование на аварийные ситуации, возникающие в системах и на объектах жизнеобеспечения населения, а также недопущение их перерастания в чрезвычайные ситуации.

16. Порядок создания АВБ включает в себя определение оптимальной организационной структуры, численности, материально-технического оснащения с учетом объема задач по обслуживанию объектов и систем жизнеобеспечения населения, а также возможностей организации (предприятия).

17. Документы, разрабатываемые в организации (предприятии) для обеспечения
деятельности АВБ:

- приказ о создании АВБ;

- схема оповещения личного состава аварийно-ремонтной бригады при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах;

- схема организации взаимодействия при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций;

- план приведения аварийно-ремонтной бригады в готовность к выполнению задач по ликвидации последствий аварийных (чрезвычайных) ситуаций;

- план действий аварийно-ремонтной бригады по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;

- инструкции по охране труда при проведении аварийно-восстановительных работ;

- схемы инженерных коммуникаций (сетей);

- план взаимодействия с другими организациями (предприятиями) на предмет поставки оборудования и техники для проведения широкомасштабных аварийно-восстановительных работ;

- перечень резервного оборудования и материалов, утвержденный руководителем организации (предприятия);

- программа противоаварийных тренировок;

- график противоаварийных тренировок.

Приложение

к Положению о порядке взаимодействия

Схема взаимодействия

администрации, ресурсоснабжающих организаций, потребителей, организаций жилищно-коммунального хозяйства и других предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности муниципального образования Саткинского городского поселения, при проведении работ по предупреждению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах коммунального хозяйства и системах жизнеобеспечения поселения

- Перечень взаимодействующих предприятий, организаций и учреждений

|  | Наименование организации | Адрес | Должностные лица | Номер телефона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Единая дежурная диспетчерская служба | Единая дежурная диспетчерская служба | г. Сатка | Диспетчер | 911, 8 (351) 613-33-43 |
| Противопожарная служба | 49 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Челябинской области | г. Сатка, ул. 100-летия Комбината Магнезит, д.7 | радиотелефонист | 01; 8 (35161) 4-36-10; моб-112 |
| Полиция | Отдел МВД России по Саткинскому району Челябинской области | г. Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5А | Дежурная часть | 02; 8 (35161) 5-50-14 моб-112; |
| Скорая медицинская помощь | ГБУЗ Станция скорой медицинской помощи г. Сатка | г.Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 34 | Скорая помощь | 03; 8 (35161) 4-20-03; моб-112; |
| Разминирование | Военный комиссариат г. Сатка | г.Сатка, ул. Комсомольская, д. 3 | Дежурный | 8 (35161) 3‒22‒55; моб.112 |
| Муниципальные власти | Администрации Саткинского муниципального района | г.Сатка, ул. Металлургов, д. 2 | Приемная | 8(35161) 4-35-41; 5-97-01 |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Саткинского муниципального района | г. Сатка, ул. Пролетарская, д. 40а | Приемная | 8 (35161) 9-66-01 |
|  | МКУ «Городское управление ЖКХ СМР» | г. Сатка, ул. Пролетарская, д. 40а | Приемная | 8 (35161) 9-66-56 |
| ФСБ России | УФСБ России по Челябинской области | г. Трехгорный | Дежурный | 8 (351) 91-67-021 |
| МЧС России | ГУ МЧС России по Челябинской области | г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 68 | Дежурный | 8 (351) 239-72-04; моб.112 |
| Ресурсоснабжающая организация г.Сатка | АО «Энергосистемы» | г.Сатка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 11 | Диспетчер | 8 (35161)9-81-61 |
| Ресурсоснабжающая организация малых поселений | МУП «МКЦ» | г.Сатка, ул. Молодежная, д.4а | Диспетчер | 8 (35161) 4-08-24 |
| Электроснабжение | Саткинский РЭС ПО ЗЭС филиала ПАО «Россети Урал» «Челябэнерго» | г. Сатка, ул. Торговая, 11 | Диспетчер | 8 (35161) 9-56-07 8 (800) 200-12-20 |
| Газоснабжение | Саткинская газовая служба Филиала АО «Газпром газораспределение Челябинск» в городе Златоусте | г. Сатка, ул. Торговая, 2 | Диспетчер | 04, 112, 8 (35161) 4-37-56 |
| Газоснабжение | ООО «Уральская газовая служба - Финанс» | г. Челябинск, проспект Комсомольский, д. 42Б, кв. 14 | Диспетчер | 8-922-756-88-11 |

2. Организация взаимодействия предприятий, организаций и учреждений

| № п/п | Наименование аварийной, чрезвычайной ситуации | Порядок взаимодействия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Объекты водоснабжения и водоотведения |
| 1.1. | Неисправности и повреждения повлекшие локальные отключения систем водоснабжения и водоотведения в многоквартирных жилых домах | а) Оповещение об аварии: Население →Управляющая компания → Предприятие Водоснабжения и водоотведения Управляющая компания→ Предприятие Водоснабжения и водоотведения б) Устранение аварии -Управляющая компания в пределах установленных законодательством временных нормативов |
| 1.2 | Неисправности и повреждения повлекшие отключения систем водоснабжения и водоотведения на внутриквартальных и магистральных сетях | а) Оповещение Население - об обнаружении аварии → управляющая компания → предприятие Водоснабжения и водоотведения → администрация Саткинского муниципального района (далее по тексту - администрация) Управляющая компания - об обнаружении аварии → предприятие Водоснабжения и водоотведения → администрация - о сроках устранения аварии → население → администрация - Предприятие Водоснабжения и водоотведения: - об обнаружении аварии → управляющая компания → администрация - о сроках устранения аварии → управляющая компания → администрация б) Устранение аварии Сроком до 24 часов летом и 4-х часов при минусовых температурах Предприятие Водоснабжения и водоотведения - устранение аварии в пределах установленных законодательством временных нормативов. Администрация - контроль Если ожидаемое время отключения составляет 24 часа и более: Предприятие Водоснабжения и водоотведения привлекает к работам по устранению повреждения дополнительные организации Администрация – контроль |
| 1.3. | Отключение водоснабжения населенного пункта, авария на магистральном трубопроводе | а) Оповещение Население - об обнаружении аварии → управляющая компания → предприятие Водоснабжения → администрация -Управляющая компания - об обнаружении аварии → предприятие Водоснабжения → администрацию - о сроках устранения аварии → население → администрация -Предприятие Водоснабжения - об обнаружении аварии → управляющая компания → администрация - о сроках устранения аварии → управляющая компания → администрация б) Устранение аварии Сроком до 24 часов летом и 4-х часов при минусовых температурах Предприятие Водоснабжения - устранение аварии в пределах установленных законодательством временных нормативов. Администрация - контроль Если ожидаемое время отключения составляет 24 часа и более: -Предприятие Водоснабжения привлекает к работам по устранению повреждения дополнительные организации Администрация – контроль |
| 2. | Объекты теплоснабжения |
| 2.1. | Отключение теплоснабжения 1-3 жилых домов, повреждение на внутриквартальных сетях (с отключением) | а) Оповещение Население - об обнаружении аварии → управляющая компания → предприятие теплоснабжения → администрация Управляющая компания - об обнаружении аварии → предприятие теплоснабжения → администрацию - о сроках устранения аварии → население → администрацию Предприятие теплоснабжения: - об обнаружении аварии → управляющая компания → администрация - о сроках устранения аварии → управляющая компания → администрация б) Устранение аварии Сроком до 8 часов и 4-х часов при температуре от +8 до +10 Предприятие теплоснабжения - устранение аварии в пределах установленных законодательством временных нормативов. Администрация - контроль Если ожидаемое время отключения составляет 24 часа и более: -Предприятие теплоснабжения привлекает к работам по устранению повреждения дополнительные организации Администрация – контроль |
| 2.2. | Аварийная остановка котельной Аварийное отключение теплотрассы. | а) Оповещение Предприятие теплоснабжения - об обнаружении аварии → администрация → управляющая компания - о сроках устранения аварии → администрация → управляющая компания б) Устранение аварии Сроком до 8 часов и 4-х часов при температуре от +8 до +10 Предприятие теплоснабжения - устранение аварии в пределах, установленных законодательством временных нормативов. Администрация - контроль Если ожидаемое время отключения составляет 24 часа и более: Предприятие теплоснабжения привлекает к работам по устранению повреждения дополнительные организации Администрация - контроль. |
| 3. | Объекты жилищного комплекса |
| 3.1. | Авария внутридомового оборудования (ЦО, ХВС), затопление квартир, | а) Оповещение об аварии: Население →Управляющая компания б) Устранение аварии -Управляющая компания в пределах установленных законодательством временных нормативов |
| 4. | Объекты энергетического комплекса |
| 4.1 | Аварийное отключение электроснабжения жилых домов населенных пунктов | а) Оповещение об аварии: Население → Управляющая компания → Предприятие электроснабжения → Администрация Управляющая компания → Предприятие электроснабжения б) Устранение аварии Предприятие электроснабжения в пределах, установленных законодательством временных нормативов Управляющая компания - контроль. |
| 4.2 | Аварийное отключение объектов жизнеобеспечения | а) Оповещение об аварии: Предприятия объектов жизнеобеспечения → Предприятие электроснабжения → Администрация б) Устранение аварии Предприятие электроснабжения в пределах установленных законодательством временных нормативов Если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более, а при температуре от +8 до +10 Предприятие электроснабжения привлекает к работе по устранению повреждения специализированную подрядную организацию. Предприятия объектов жизнеобеспечения переходят на электроснабжение от резервных источников электроснабжения Администрация - контроль. |
| 5. | Объекты газового хозяйства |
| 5.1. | Неисправности ВДГО | а) Оповещение об аварии: Население → Управляющая компания → Предприятие газоснабжения Управляющая компания → Предприятие газоснабжения б) Устранение аварии Предприятие газоснабжения в пределах установленных законодательством временных нормативов Управляющая компания - контроль. |
| 5.2 | Неисправности магистральных газопроводов и хранилищ сжиженного газа | а) Оповещение об аварии: Предприятие газоснабжения → Администрация Администрация → Население б) Устранение аварии Предприятие газоснабжения в пределах установленных законодательством временных нормативов Администрация - контроль. |
| 6. | Чрезвычайные ситуации |
| 6.1. | Все аварийные ситуации, при невозможности устранения их собственными силами | При невозможности самостоятельно силами и средствами, располагаемыми муниципальным образованием, устранить причины и последствия аварийных ситуаций а) Оповещение Предприятия, организации и учреждения → администрация → другие предприятия, организации, учреждения, имеющих в своем распоряжении специалистов и технику для устранения чрезвычайной ситуации Администрация → Население б) Устранение чрезвычайной ситуации Создание штаба по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций. Устранение аварийной и или чрезвычайной ситуации в соответствии с порядком работы штаба по ликвидации аварийной и чрезвычайной ситуации. |
| 7. | Ответственный дежурный по администрации |
| 7.1. | Аварии, отказы, нарушения, произошедшие на объектах систем жизнеобеспечения ЖКХ поселения и не ликвидированные в установленные сроки, а также чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия и катастрофы. | Сбор информации обо всех случаях нарушений, отказов, аварий на объектах систем жизнеобеспечения ЖКХ муниципального образования, поступившая от диспетчеров (руководителя) предприятия, организации, учреждения, регистрируется в установленном порядке. 2. Уточнение информации. 3. Доведение информации до необходимых специалистов администрации. 4. Информация об аварийной ситуации докладывается Главе администрации в срочном порядке. 5. Осуществление постоянного контроля за ходом ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ до полного завершения работ. |

Приложение № 2

к Постановлению администрации

Саткинского муниципального района

от 20 сентября 2023 года № 548

Положение о работе штаба по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

1. Для своевременной ликвидации крупных аварий и чрезвычайных ситуаций техногенного характера, затрагивающих интересы многих жителей муниципального образования Саткинского городского поселения, при администрации Саткинского муниципального района создается штаб.

2. Штаб создается на постоянной основе.

3. В состав штаба входят специалисты администрации Саткинского муниципального района, специалисты МЧС РФ, представители ОВД Министерства внутренних дел Российской Федерации, руководители ресурсоснабжающих организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования Саткинское городское поселение.

4. Решение о начале и окончании работы штаба определяется распоряжениями Администрации Саткинского муниципального района, на основании протоколов заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Распоряжения немедленно доводится до всего состава штаба и опубликовывается в средствах массовой информации.

5.  Руководит работой штаба начальник штаба.

6. Начальник штаба распределяет между членами штаба обязанности по организации работ при ликвидации аварийной ситуации. Производит расстановку сил и средств аварийно-ремонтных бригад.

7. Распоряжения начальника штаба являются обязательными для всех членов штаба и других участников ликвидации аварии.

8.  Члены штаба несут полную ответственность за организацию работ по ликвидации аварии на порученном им начальником штаба участке работы.

9. Штаб работает до полной ликвидации аварии. Решение о прекращении работы штаба или отдельных его членов принимает начальник штаба.

10. После ликвидации аварии начальник штаба проводит разбор хода ликвидации аварии с членами штаба с приглашением участников ликвидации аварии и делает соответствующее заключение о действиях членов штаба и участников ликвидации аварии. Подготавливает отчет для комиссии по чрезвычайным ситуациям поселения.

11. Окончание работы штаба определяется распоряжением Администрации Саткинского муниципального района, на основании протокола комиссии по чрезвычайным ситуациям, по окончании аварийных работ.

12. Решение о начале и окончании работы штаба определяется распоряжениями Администрации Саткинского муниципального района, на основании протоколов заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Распоряжения немедленно доводится до всего состава штаба и опубликовывается в средствах массовой информации.