ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по обсуждению Проекта планировки и Проекта межевания территории линейного объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъёма г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральская до д.1 по ул. Кирпичная».

г. Сатка		     					                      10 октября 2016 года 14.00 ч.

Публичные слушания проведены после публикации в газете «Саткинский рабочий» от 23 сентября 2016 г. №39 и на официальном сайте администрации Саткинского муниципального района www.satadmin.ru 21 сентября 2016 г.

Председатель: Сидорова Е.В. – директор МКУ «Саткинское архитектурно-градостроительное управление»

Секретарь: Башлыкова Е.В. – инженер МКУ «Саткинское архитектурно-градостроительное управление»

Присутствовали:

| № | Ф.И.О. | Представитель организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сидорова Елена Васильевна | Директор МКУ «САГУ», г. Сатка, ул. Пролетарская, 9 |
| 2 | Башлыкова Елена Васильевна | Инженер МКУ «САГУ», г. Сатка, ул. Пролетарская, 9 |
| 3 | Цветкова Оксана Викторовна | И.О. директора МКУ «Городское управление ЖКХ СМР», г. Сатка, ул. Пролетарская, 40а |
| 4 | Медведева Олеся Юрьевна | начальник отдела МКУ «Городское управление ЖКХ СМР», г. Сатка, ул. Пролетарская, 40а |
| 5 | Бородин Евгений Александрович | инженер отдела МКУ «Городское управление ЖКХ СМР», г. Сатка, ул. Пролетарская, 40а |
| 6 | Никитина Айгуль Шамилевна | инженер отдела МКУ «Городское управление ЖКХ СМР», г. Сатка, ул. Пролетарская, 40а |
| 7 | Бердников Василий Иванович | инженер отдела МКУ «Городское управление ЖКХ СМР», г. Сатка, ул. Пролетарская, 40а |

Повестка слушаний:

1. Рассмотрение Проекта планировки и Проекта межевания территории линейного объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъёма г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральская до д.1 по ул. Кирпичная»

Докладчики:

- Башлыкова Е.В. – инженер МКУ «САГУ»

Добрый день. Сегодня проходят публичные слушания по рассмотрению Проекта планировки и Проекта межевания линейного объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъёма г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральская до д.1 по ул. Кирпичная».

Целью разработки проекта планировки линейного объекта является обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемых к размещению линейных объектов для инженерного обеспечения сетей водоснабжения г.Сатка.

Проект разработан на основании Постановления Администрации Саткинского муниципального района Челябинской области от 26.08.2016г. №589, технического задания и схемы границ территории для разработки проекта планировки и межевания.

После рассмотрения данной документации было принято решение о проведении публичных слушаний по рассмотрению Проекта планировки и Проекта межевания территории линейного объекта, которое назначено на 10 октября 2016 года на 14.00.

Постановление администрации Саткинского муниципального района от 20.09.2016 года №655 было опубликовано на сайте администрации Саткинского муниципального района и на том же сайте размещен проект планировки и проект межевания 21.09.2016г.  Информация о проведении публичных слушаний была опубликована также в газете Саткинский рабочий №39 от 23 сентября 2016 года.

Председателем публичных слушаний назначена директор Муниципального казенного учреждения «Саткинское архитектурно-градостроительное управление» Сидорова Елена Васильевна.

Секретарем публичных слушаний назначена инженер Муниципального казенного учреждения «Саткинское архитектурно-градостроительное управление» Башлыкова Елена Васильевна.

Немного слов о самом проекте планировки и проекте межевания территории линейного объекта.

Проектом предусмотрен вынос магистральной сети водовода d =600мм из-под промышленных отвалов, от существующего водопроводного колодца, расположенного по пер. Светофорный до водопроводного колодца в районе дома №1 по ул. Кирпичной (вдоль ул. Коммунистической).

Водовод запроектирован подземный, ниже глубины промерзания грунтов для данной местности, материал труб - сталь. Общая протяженность трассы водоснабжения – 1 294,6 м.

Существующие сети водоснабжения остаются без изменений.

Территория в границах проектирования свободна от застройки. На территории присутствуют зеленые насаждения естественного происхождения (луговые травы).

Окружающая застройка представляет собой индивидуальные жилые дома.

На рассматриваемой территории расположены существующие сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры:

- магистральный водовод d=500мм;

- воздушная линия электропередачи напряжением 10кВ;

- воздушная линия электропередачи напряжением 110кВ;

Проектируемый водовод пересекается с действующими линиями электропередачи напряжением 10кВ (ВЛ-10кВ), 110кВ (ВЛ-110кВ), проходящими на данной территории. Пересечение допускается при прокладке водовода подземным способом. Расстояние от подземного водовода до фундамента ближайшей опоры ВЛ-10 кВ не менее 2, ВЛ-110 кВ не менее 3.

Существующие сети электроснабжения остаются без изменений.

Специальная инженерная подготовка территории не предусматривается.

Линейный объект проходит вдоль существующей улицы Коммунистическая магистрального значения на расстоянии, предусмотренном в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Спасибо за внимание.

2. Обсуждение мнений, предложений, подведение итогов слушаний.

Поступили предложения и вопросы: не поступали

Мнение участников слушаний:

Проект планировки и Проект межевания территории линейного объекта «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъёма г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральская до д.1 по ул. Кирпичная» подлежит утверждению.

Итоги публичных слушаний:

1. Признать публичные слушания по Проекту планировки и Проекту межевания территории линейного объекта: «Водовод от фильтровальной станции до насосной второго подъёма г. Сатка, от подземной камеры на ул. Февральская до д.1 по ул. Кирпичная» состоявшимися.

2. Комиссии по разработке, согласованию и корректировке документов территориального планирования и документации по планировке территории подготовить заключение о результатах публичных слушаний с опубликованием в средствах массовой информации.

Председательствующий публичных слушаний

директор МКУ «Саткинское

архитектурно-градостроительное управление»                                                                 Сидорова Е.В.

Протокол вела Башлыкова Е.В..

Тел. 42093